Jalousieklappe JK-I-02 B,  Lamelle 100 mm (DIN EN 1751 Kl. 2)
Fabrikat:
buschek lufttechnik
Typ:

JK-I-02 B

Jalousieklappe zur Druck- und Volumenstromänderung mit gegenläufig gekuppelten Hohlkörperlamellen aus Stahl verzinkt, Dichtheitsklasse 2 nach EN 1751; Lamellenabstand 100 mm; Antrieb über beidseitig innen angeordnete Zahnräder aus Spezialkunststoff; Vierkant-Antriebsachse 15 x 15 mm (90 mm Überstand über Rahmen);  Rahmen aus profiliertem Stahlblech mit einer Bautiefe von 120 mm; Flansch 30 mm C-Profil mit Eckloch. Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C.

Jalousieklappe JK-A-03 LK , Lamelle 100 mm (DIN EN 1751 Kl. 4)
Fabrikat: 
buschek lufttechnik
Typ: 

JK-A-03 LK 

Jalousieklappe zur Druck- und Volumenstromänderung mit gegenläufig gekuppelten Hohlkörperlamellen aus Aluminiumprofilen mit Gummilippendichtung, Dichtheitsklasse 4 nach EN 1751, Lamellenabstand 100 mm, Antrieb über beidseitig außen angeordneten Zahnräder aus Spezialkunststoff; Vierkantachse 10 x 10 mm 

(90 mm Überstand über Rahmen); Rahmen aus profiliertem Stahlblech mit einer Bautiefe von 120 mm; Flansch 30 mm C-Profil mit Eckloch. 
Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80° C

Jalousieklappe JK-I-07 G,  Lamelle 165 mm (DIN EN 1751 Kl. 2)
Fabrikat: 
buschek lufttechnik
Typ: 

JK-I-07 G 

Jalousieklappe zur Druck- und  Volumenstromänderung mit gegenläufig gekuppelten Hohlkörperlamellen aus Stahl verzinkt mit Gummilippendichtung, Dichtheitsklasse 2 nach EN 1751, Lamellenabstand 165 mm, Antrieb über beidseitig innen angeordnete Zahnräder aus Spezialkunststoff, Vierkantachse 15 x 15 mm verzinkt (90 mm Überstand über Rahmen); 
Rahmen aus Stahlblech verzinkt mit einer Bautiefe von 180 mm; Flansch 30 mm C-Profil mit Eckloch. Temperaturbeständigkeit -20°C  bis +80°C

JK-A-07 LK Alu, Lamelle 165 mm (DIN EN 1751 Kl. 4)
Fabrikat: 
buschek lufttechnik
Typ: 

JK-A-07 LK Alu

Jalousieklappe zur Druck- und Volumenstromänderung mit gegenläufig gekuppelten Hohlkörperlamellen aus Aluminiumprofil mit Gummilippendichtung; Dichtheitsklasse 4 nach EN 1751; luftdicht nach DIN 1946 T4; Lamellenabstand 165 mm; Antrieb über beidseitig außen angeordnete Zahnräder aus Spezialkunststoff; Vierkantachse 10 x 10 mm verzinkt (90 mm Überstand über Rahmen);

Rahmen aus Aluminium mit einer Bautiefe 180 mm; Flansch 30 mm C-Profil mit Eckloch. Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C

JK-G-08 G, Lamelle 165 mm (DIN EN 1751 Kl. 2) 

Fabrikat: 
buschek lufttechnik
Typ: 

JK-G-08 G

Jalousieklappe zur Druck- und Volumenstromänderung mit gegenläufig gekuppelten Hohlkörperlamelle aus Stahl verzinkt mit Gummilippendichtung, Dichtheitsklasse 2 nach EN 1751; Lamellenabstand 165 mm; Antrieb über einseitig außenliegendes Verbindungsgestänge aus Stahl verzinkt; Antriebsachse DN14 mm, (60 mm Überstand über Rahmen); Rahmen aus Stahlblech verzinkt mit einer Bautiefe von 180 mm; Flansch 30 mm C-Profil mit Eckloch. Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C 

WÄRMEGEDÄMMTE JALOUSIEKLAPPEN
JK-G 08 LW, Lamelle 165 mm (DIN EN 1751 Kl. 4)
Fabrikat: 
buschek lufttechnik
Typ: 

JK-G-08 LW
Jalousieklappe zur Druck- und Volumenstromänderung mit gegenläufig gekuppelten Hohlkörperlamellen aus Stahl verzinkt mit Gummilippendichtung, Luftdichtigkeit nach

DIN 1946 T4; Dichtheitsklasse 4 nach EN 1751; Seitenabdichtung zwischen Lamellen und Rahmen mit Gleitfolie und Spezialschaum; Lamellenabstand 165 mm; 

Antrieb über einseitig außenliegendes Verbindungsgestänge aus Stahl verzinkt; 
Rahmen und Lamellen hergestellt aus verzinktem Stahlblech, vollflächig isoliert und mittels Blech abgedeckt, Lamellen komplett ausgeschäumt, Rahmen mit diffusionsdichter Isolierung gedämmt, mit einer Bautiefe von 180 mm; Flansch 30 mm C-Profil mit Eckloch.
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C

JK-A-07 LW Alu, Lamelle 165 mm (DIN EN 1751 Kl. 4)
Fabrikat: 
buschek lufttechnik

Typ: 

JK-A-07 LW Alu

Jalousieklappe zur Druck- und Volumenstromänderung mit gegenläufig gekuppelten Hohlkörperlamellen aus Aluminiumprofil mit Gummilippendichtung; Dichtheitsklasse 4 nach EN 1751; luftdicht nach DIN 1946 T4; Lamellenabstand 165 mm; Antrieb über beidseitig außen angeordnete Zahnräder aus Spezialkunststoff; Vierkantachse 10 x 10 mm verzinkt;

Rahmen und Lamellen hergestellt aus Aluminium, vollflächig isoliert und mittels Blech abgedeckt, Lamellen komplett ausgeschäumt, Rahmen mit diffusionsdichter Isolierung gedämmt, Rahmen aus Aluminium mit einer Bautiefe 180 mm; Flansch 30 mm C-Profil mit Eckloch. Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C

